新北市鶯歌國民小學風雨球場建置暨校舍屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案需求說明書

壹、本校需求

一、本租賃標的包括本校風雨球建置暨校舍屋頂設置太陽光電發電設備。

二、本校提供校舍屋頂及風雨球場一座，投標廠商應依現場環境特性及日照方向參酌規劃設計。有關戶外球場，廠商應自費依教育部規範興建光電球場一座(涵蓋二個網球場，以及地面整平與球場線重畫)，校方無須分擔費用。太陽能模組設置尺寸、規格及片數以各屋頂現場空間實地量測可容納範圍為主，其發電成果應符合本需求所訂之效能標準(或以上)，並以最大發電量及最佳施工品質為最終考量。

三、得標廠商需ㄧ併評估屋頂防漏工程，並於投標計畫書內敘明。

貳、設置場址說明

一、本校地址為新北巿鶯歌區尖山埔路106號。

二、本校提供租賃標的場址說明(詳如04附件1.租賃標的清冊)，下圖僅為示意圖，請至現場勘察規劃，瞭解現有房舍及土地情形，並應詳閱本校公有房舍設置太陽光電發電系統標租之需求、本案投標須知、規範、契約及相關附件。投標、開標或得標後不得以任何理由提出抗辯。凡參與投標者，均視已對現況及招標各項文件規定與內容確實瞭解，並同意遵守。